**Инструкция по заполнению форм**

***План водоохранных мероприятий*** (пример 1)

План водоохранных мероприятий на следующий год представляется до 1 декабря предыдущего года (например, план водоохранных мероприятий на 2015 г. представляется до 1 декабря 2014 г.).

*Колонка 1* – номер мероприятия по порядку;

*Колонка 2* – наименование мероприятия, необходимо соотнести его с одним из 10 видов мероприятий:

* Строительство очистных сооружений
* Реконструкция очистных сооружений
* Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения
* Внедрение локальной очистки
* Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий
* Обустройство рыбозащитными сооружениями
* Установка водоизмерительной аппаратуры
* Мероприятия по очистке водоохранных зон
* Ведение мониторинга водных объектов
* Прочие мероприятия;

*Колонка 3* – указываются даты, в которые планируется выполнить мероприятие;

*Колонка 4* – подсчитывается сумма средств, указанных в колонках 4-7;

*Колонка 5* – средства, запланированные к освоению в 1 квартале;

*Колонка 6* – средства, запланированные к освоению в 2 квартале;

*Колонка 7* – средства, запланированные к освоению в 3 квартале;

*Колонка 8* – средства, запланированные к освоению в 4 квартале;

*Колонка 9* – источник финансирования (на чьи средства планируется исполнять мероприятие);

*Колонка 10* – исполнитель (кто будет исполнять мероприятие, допускается исполнение мероприятия подрядчиком с указанием названия подрядной организации);

*Колонка 11* – ожидаемый природоохранный эффект.

***Отчет о выполнении условий водопользования*** (пример 2)

Представляется в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом (например, отчет за 1 квартал 2015 г. представляется до 5 апреля 2015 г. и т.д.).

*Колонка 1* – номер условия по порядку;

*Колонка 2* – условия использования водного объекта, которые необходимо выписать из пункта 2.3 (для решения о предоставлении водного объекта в пользование) или из пункта 8 (для договора водопользования);

*Колонка 3* – указывается дата, когда должно быть исполнено условие в отчетном году;

*Колонка 4* – отметка об исполнении/не исполнении условия (необходимо написать «выполнено» или «не выполнено»);

*Колонка 5* – приводится причина невыполнения условия, если в колонке 4 стоит отметка «не выполнено»;

*Колонка 6* – указывается вид и реквизиты документа, копии документов прикладываются.

***Отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий*** (пример 3)

Представляется в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом (например, отчет за 1 квартал 2015 г. представляется до 5 апреля 2015 г. и т.д.).

*Колонка 1* – номер мероприятия по порядку;

*Колонка 2* – наименование мероприятия, необходимо соотнести его с одним из 10 видов мероприятий:

* Строительство очистных сооружений
* Реконструкция очистных сооружений
* Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения
* Внедрение локальной очистки
* Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий
* Обустройство рыбозащитными сооружениями
* Установка водоизмерительной аппаратуры
* Мероприятия по очистке водоохранных зон
* Ведение мониторинга водных объектов
* Прочие мероприятия;

*Колонка 3 –* указываются даты, в которые планируется выполнить мероприятие;

*Колонка 4* – подсчитывается сумма средств, указанных в колонках 4-7;

*Колонка 5* – средства, запланированные к освоению в 1 квартале (как в плане);

*Колонка 6* – средства, запланированные к освоению в 2 квартале (как в плане);

*Колонка 7* – средства, запланированные к освоению в 3 квартале (как в плане);

*Колонка 8* – средства, запланированные к освоению в 4 квартале (как в плане);

*Колонка 9* – средства, освоенные за отчетный год по состоянию на отчетный квартал, рассчитывается как сумма средств, указанных в колонках 9-12;

*Колонка 10* – средства, освоенные во 1 квартал отчетного года (могут отличаться от запланированных, указанных в колонке 4);

*Колонка 11* – средства, освоенные во 2 квартал отчетного года (могут отличаться от запланированных, указанных в колонке 5);

*Колонка 12* – средства, освоенные в 3 квартал отчетного года (могут отличаться от запланированных, указанных в колонке 6);

*Колонка 13* – средства, освоенные в 4 квартал отчетного года (могут отличаться от запланированных, указанных в колонке 7).

Во всех отчетах обязательно указывается фамилия, инициалы, контактный номер телефона исполнителя.

Аббревиатуры, используемые в наименованиях мероприятий и условий, необходимо расшифровывать (делать сноски или указывать в сопроводительном письме). Например, РЗУ – рыбозащитные устройства.

В отчете по выполнению плана водоохранных мероприятий и в плане водоохранных мероприятий необходимо указывать одинаковые наименования предприятий и одинаковые размеры средств, запланированных к освоению (колонки 2-8), за исключением случаев, когда в отчетном квартале были произведены незапланированные мероприятия. В таких случаях в данном отчете в колонках 4-8 указываются нулевые значения (см. пример 3, пункт 6).

Все затраты указываются в тысячах рублей.

Примеры заполнения и формы прилагаются ниже, а так же документами в формате exel. Рекомендуется заполнять формы в формате exel ввиду сложной структуры таблицы.

**ПРИМЕРЫ**

*Пример 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План водоохранных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **по разрешительному документу** | | | | | | **59-10.01.01.009-Х-РСВХ-Т-2014-02611/00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (номер договора/решения) | | | |  |
| **Водопользователь** | | | | | | **МУП ЖКХ "Факел"** | | | |  |
| **на** | | | | | | **2015** | **г.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые даты выполнения | Средства, запланированные к освоению в текущем году, тыс.руб | | | | | Источник финансирования | Исполнитель | Ожидаемый природоохранный эффект |
| всего (кол.4+кол.5+кол.6+кол.7) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство очистных сооружений** | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Реконструкция очистных сооружений** | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж оборудования нефтеловушки | 3 кв. 2015 г. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | собственные средства предприятия | МУП ЖКХ "Факел" | предотвращение загрязнения водного объекта промышленными стоками |
| **Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внедрение локальной очистки** | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий** | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Обустройство рыбозащитными сооружениями** | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Установка водоизмерительной аппаратуры** | | | | | | | | | | |
| 2 | Установка водоизмерительной аппаратуры | 1 кв. 2015 г. - 1 кв. 2016 г. | 2000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | собственные средства предприятия | ООО "Ранет Энерго" | учет количества сбрасываемых сточных вод |
| **Мероприятия по очистке водоохранных зон** | | | | | | | | | | |
| 3 | Очистка водоохранной зоны в районе водопользования | постоянно | 50 | 10 | 15 | 20 | 5 | собственные средства предприятия | МУП ЖКХ "Факел" | предотвращение загрязнения водоохранной зоны водного объекта |
| **Ведение мониторинга водных объектов** | | | | | | | | | | |
| 4 | Проведение гидрохимических наблюдений за состоянием водного объекта | постоянно | 260 | 15 | 30 | 200 | 15 | собственные средства предприятия | МУП ЖКХ "Факел" | выявление влияния водопользования на гидрохимическое состояние водного объекта |
| **Прочие мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 5 | Контроль качества сбрасываемых сточных вод после очистки | постоянно | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | собственные средства предприятия | МУП ЖКХ "Факел" | предотвращение загрязнения водного объекта промышленными стоками |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Итого | | | 440 | 45 | 65 | 290 | 40 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель | | | Иванов А. А. | | | | |  |  |
|  | Контактный номер телефона | | | 8-(34212)-12345 | | | | |  |  |

*Пример 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении условий водопользования** | | | | | |
| **по разрешительному документу** | | | **59-10.01.01.009-Х-РСВХ-Т-2014-02611/00** | | |
|  |  |  | (номер договора/решения) | | |
| **Водопользователь** | | | **МУП ЖКХ "Факел"** | | |
| **за** | | **1** | **квартал** | **2 015** | **г.** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Условия использования водного объекта | Сроки выполнения условия | Состояние исполнения | Причины невыполнения | Подтверждающий документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | недопущение нарушения прав других водопользователей, а также причинения вреда окружающей среде | постоянно | выполнено | - | - |
| 2 | содержание в исправном состоянии расположенных на водном объекте и эксплуатируемых Водопользователем гидротехнических и иных сооружений, связанных с использованием водного объекта | постоянно | выполнено | - | - |
| 3 | ежегодное представление в Камское БВУ сведений, полученных в результате наблюдений за водным объектом (их морфометрическими особенностями) и водоохранной зоной по состоянию на первый день месяца, следующего за отчетным годом. Сведения предоставляются в соответствии с порядком, формами, утвержденными Приказом МПР России от 06.02.2008 №30 | ежегодно в срок до 15 марта | выполнено | - | Формы 6.1-6.3 за 2014 г. представлены 21.02.2015 вх. № 107 |
| 4 | установка водоизмерительной аппаратуры | 1 кв. 2015 г. - 1 кв. 2016 г. | выполняется | - | Договор на установку водоизмерительной аппаратуры прилагается |
| … | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель | Иванов А. А. |  |  |
|  | Контактный номер телефона | | 8-(34212)-12345 |  |  |

*Пример 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
| **по разрешительному документу** | | | | | | **59-10.01.01.009-Х-РСВХ-Т-2014-02611/00** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (номер договора/решения) | | | | |  |  |
| **Водопользователь** | | | | | | **МУП ЖКХ "Факел"** | | | |  |  |  |
|  |  |  | **за** | **3** | | **квартал** | | **2015** | **г.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые даты выполнения | Средства, запланированные к освоению в текущем году, тыс.руб | | | | | Фактическое освоение средств в отчетном периоде, тыс.руб. | | | | |
| всего (кол.4+кол.5+кол.6+кол.7) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего (кол.9+кол.10+кол.11+кол.12) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Строительство очистных сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Реконструкция очистных сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж оборудования нефтеловушки | 3 кв. 2015 г. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | - |
| **Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения** | | | | | | | | | | |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внедрение локальной очистки** | | | | | | | | | | |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий** | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Обустройство рыбозащитными сооружениями** | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Установка водоизмерительной аппаратуры** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Установка водоизмерительной аппаратуры | 1 кв. 2015 г. - 1 кв. 2016 г. | 2000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1518,000 | 498,000 | 520,000 | 500,000 | - |
| **Мероприятия по очистке водоохранных зон** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Очистка водоохранной зоны в районе водопользования | постоянно | 50,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 43,800 | 8,000 | 14,800 | 21,000 | - |
| **Ведение мониторинга водных объектов** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Проведение гидрохимических наблюдений за состоянием водного объекта | постоянно | 260,000 | 15,000 | 30,000 | 200,000 | 15,000 | 245,000 | 15,000 | 30,000 | 200,000 | - |
| **Прочие мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Контроль качества сбрасываемых сточных вод после очистки | постоянно | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - |
| 6 | Замена насосов | 2 кв.2015 г. - 4 кв. 2015 г. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Итого | | | 440,000 | 45,000 | 65,000 | 290,000 | 40,000 | 498,800 | 43,000 | 114,800 | 341,000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель | | | Иванов А. А. | | | | |  |  |  |  |
|  | Контактный номер телефона | | | 8-(34212)-12345 | | | | |  |  |  |  |

**ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

*Форма 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План водоохранных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **по разрешительному документу** | | | | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (номер договора/решения) | | | |  |
| **Водопользователь** | | | | | |  | | | |  |
| **на** | | | | | |  | **г.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые даты выполнения | Средства, запланированные к освоению в текущем году, тыс.руб | | | | | Источник финансирования | Исполнитель | Ожидаемый природоохранный эффект |
| всего (кол.4+кол.5+кол.6+кол.7) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство очистных сооружений** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Реконструкция очистных сооружений** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Внедрение локальной очистки** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Обустройство рыбозащитными сооружениями** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Установка водоизмерительной аппаратуры** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Мероприятия по очистке водоохранных зон** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Ведение мониторинга водных объектов** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Прочие мероприятия** | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Итого | | | … | … | … | … | … |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель | | |  | | | | |  |  |
|  | Контактный номер телефона | | |  | | | | |  |  |

*Форма 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении условий водопользования** | | | | | |
| **по разрешительному документу** | | |  | | |
|  |  |  | (номер договора/решения) | | |
| **Водопользователь** | | |  | | |
| **за** | |  | **квартал** |  | **г.** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Условия использования водного объекта | Сроки выполнения условия | Состояние исполнения | Причины невыполнения | Подтверждающий документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель |  |  |  |
|  | Контактный номер телефона | |  |  |  |

*Форма 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
| **по разрешительному документу** | | | | | |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (номер договора/решения) | | | | |  |  |
| **Водопользователь** | | | | | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | **за** |  | | **квартал** | |  | **г.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые даты выполнения | Средства, запланированные к освоению в текущем году, тыс.руб | | | | | Фактическое освоение средств в отчетном периоде, тыс.руб. | | | | |
| всего (кол.4+кол.5+кол.6+кол.7) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего (кол.9+кол.10+кол.11+кол.12) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Строительство очистных сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Реконструкция очистных сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения** | | | | | | | | | | |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Внедрение локальной очистки** | | | | | | | | | | |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Обустройство рыбозащитными сооружениями** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Установка водоизмерительной аппаратуры** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Мероприятия по очистке водоохранных зон** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведение мониторинга водных объектов** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Прочие мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Итого | | | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель | | |  | | | | |  |  |  |  |
|  | Контактный номер телефона | | |  | | | | |  |  |  |  |