форма 3.2.

Сведения, полученные в результате учета объема сброса сточных вод  за I квартал 2019 г.

Наименование организации: ООО «Компания»

Почтовый адрес организации: 625000, г.Тюмень, ул. Республики, 1

Организационно-правовая форма организации: Общество с ограниченной ответственностью

ИНН организации: 7234567890

Бассейновый округ: Иртышский

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область

Наименование и код гидрографической единицы: 14.01.05 Тобол (Российская часть бассейна)

Водохозяйственный участок и его код: 14.01.05.022 Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от источника до Рефтинского г/у

Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на сброс сточных вод и (или) дренажных вод:                                                       Решение о предоставлении реки Балда на 30 км от устья в пользование с целью сброса сточных вод № 72-14.01.05.022-Р-РСВХ-С-2017-00002/00

Марка прибора водоучета: косвенный метод водоучета

Дата последней поверки, периодичность поверки: -

| Наименование водного объекта - водоприем- ника | Коды |  |  | Номер водо-выпуска | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  | Объем допустимого сброса, тыс. м3/год | Фактически отведено сточных вод и (или) дренажных вод, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вида водного объекта - водопри- емника | водного объекта - водо- приемни- ка | категории качества воды |  | с. широты |  |  | в. долготы <*> |  |  |  | всего | загрязненных |  | нормативно чистых (без очистки) | нормативно очищенных на сооружениях очистки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без очистки | недос- таточно очищен- ных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |  |  |  |  |  | биоло- гической | физико- хими- ческой | меха- ничес- кой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Р.Балда | 1162/0643/0260/0097/0154/СС | КАР/Обь/1162/643/260/97/154 | СС | 1 | 50 | 54 | 00 | 60 | 06 | 55 | 1596,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |