форма 3.3.

- Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод за I квартал 2019 г.

Наименование организации: ООО «Компания»

Почтовый адрес организации: 625000, г.Тюмень, ул. Республики, 1

Организационно-правовая форма организации: Общество с ограниченной ответственностью

ИНН организации: 7234567890

Бассейновый округ: Иртышский

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область

Наименование и код гидрографической единицы: 14.01.05 Тобол (Российская часть бассейна)

Водохозяйственный участок и его код: 14.01.05.022 Пышма от Белоярского г/у до устья без р.Рефт от источника до Рефтинского г/у

Реквизиты документа, установившего разрешенные объемы сброса загрязняющих веществ в сточных и (или) дренажных водах: Решение о предоставлении реки Балда на 30 км от устья в пользование с целью сброса сточных вод № 72-14.01.05.022-Р-РСВХ-С-2017-00002/00

| Наименование водного объекта - водо- приемника | Коды |  |  | Номер водо- выпус- ка | Координаты водовыпуска |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вида dодного объекта - водоприемника | водного объекта - водоприемника | категории качества воды |  | с. широты |  |  | в. долготы <*> |  |  |
|  |  |  |  |  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Р.Балда | 1162/0643/0260/0097/0154/СС | КАР/Обь/1162/643/260/97/154 | СС | 1 | 50 | 54 | 00 | 60 | 06 | 55 |

| Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества | Фактический сброс загрязняющих веществ |  | Разрешенный сброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | т , кг <**> | нормативно допустимый |  | установленный лимит |  |
|  |  |  |  | мг/дм3 | т (кг) | мг/ дм3 | т (кг) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Взвешенные вещ-ва (т) | 113 | 0 | 0 | 0,75 | 0,00075 |  |  |
| БПК (полн) (т) | 132 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00200 |  |  |
| Сухой остаток (т) | 83 | 0 | 0 | 1000,0 | 1 |  |  |
| Азот аммония (кг) | 03 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0005 |  |  |
| Железо общее (кг) | 13 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00015 |  |  |
| Кальций (кг) | 59 | 0 | 0 | 180,00 | 0,18 |  |  |
| Магний (кг) | 20 | 0 | 0 | 40,00 | 0,04 |  |  |
| Натрий (кг) | 65 | 0 | 0 | 120,00 | 0,12 |  |  |
| Калий (кг) | 58 | 0 | 0 | 50,00 | 0,05 |  |  |
| Нитраты (кг) | 02 | 0 | 0 | 40,00 | 0,04 |  |  |
| Нитриты (кг) | 02 | 0 | 0 | 0,08 | 0,00008 |  |  |
| Сульфаты (т) | 40 | 0 | 0 | 100,00 | 0,1 |  |  |
| Фосфат-ионы (т) | 50 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00005 |  |  |
| Хлориды (т) | 52 | 0 | 0 | 300,00 | 0,3 |  |  |